## 380-2001 titoli-intervento (hidden)
# | ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI
1 | Manutenzione ordinaria | Attività edilizia libera | Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II) | D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. a) e art. 6, c. 1, lett. a)
Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
2 | Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW | Attività edilizia libera | Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II) | D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. a-bis)
Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
3 | Manutenzione straordinaria (leggera) | CILA[1] | Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2. | D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 6-bis
Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
non alterino la volumetria complessiva degli edifici e
non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso
non modifichino la sagoma e i prospetti dell’edificio
non riguardino le parti strutturali dell'edificio
4 | Manutenzione straordinaria (pesante) | SCIA[2] | Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2. | D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 22 c. 1, lett. a)
Intervento di manutenzione straordinaria di cui al numero 2 che preveda opere interne che riguardino le parti strutturali dell’edificio.
Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:
Opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio
5 | Restauro e risanamento conservativo (leggero) | CILA[3] | Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2. | D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. c), art. 6-bis,
Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
6 | Restauro e risanamento conservativo (pesante) | SCIA[4] | Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2. | D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. c), art. 22, c. 1, lett. b)
Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili, qualora riguardino parti strutturali dell’edificio. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, qualora riguardi parti strutturali dell’edificio
7 | Ristrutturazione edilizia cosiddetta “semplice” o “leggera” | SCIA | Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2. | D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. d)
Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.
Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:
non presenti i caratteri della Ristrutturazione ricostruttiva (non preveda la completa demolizione dell’edificio preesistente) e che
non presenti i caratteri della Ristrutturazione pesante:
1. non aumenti il volume complessivo
2. non modifichi la sagoma di edifici vincolati
3. non modifichi i prospetti dell’edificio
4. non comporti mutamento d’uso urbanisticamente rilevante nel centro storico
Intervento di demolizione e ricostruzione:
stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica
stessa sagoma dell’edificio preesistente, se vincolato ex D.Lgs n. 42 del 2004 (paesaggistico o storico culturale)
senza modifica della sagoma dell’edificio preesistente negli ambiti del centro storico individuati con deliberazione del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all’assunzione di tale delibera.
8 | Ristrutturazione (cosiddetta “pesante”) | Autorizzazione/silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 | Nel caso di presentazione della SCIA alternativa all’autorizzazione, l’istanza è presentata 30 giorni prima dell’avvio dei lavori. | D.P.R. n. 380/2001, artt. 10, c. 1, lett. c), 20 e 23, c. 01 lett. a)
| Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso. | o | Nel caso in cui l’autorizzazione o la SCIA alternativa all’autorizzazione si riferiscano ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezioni 1.1. o 1.2. La relativa istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi
| Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: | SCIA alternativa all’autorizzazione
non prevedano la completa demolizione dell’edificio esistente
e comportino:
1. aumento del volume complessivo
2. modifiche al prospetto dell’edificio
3. cambio d’uso urbanisticamente rilevante nel centro storico
9 | Nuova costruzione di manufatto edilizio | Autorizzazione/silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 | Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, sottosezione 1.1. | D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.1) e 20
| Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati. |  | L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi.
10 | Nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo | SCIA alternativa all’autorizzazione | Nel caso di presentazione della SCIA alternativa all’autorizzazione, l’istanza è presentata 30 giorni prima dell’avvio dei lavori. | D.P.R. n. 380/2001, art. 23, c. 01, lett. b)
| Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate. |  | Nel caso in cui la segnalazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.2.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora:
siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo
che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
11 | Ampliamento fuori sagoma | Autorizzazione[5]/ | Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione,vedi sottosezione 1.1. | D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.1) e 20
| Ampliamento di manufatti edilizi esistenti, fuori terra o interrati, all'esterno della sagoma esistente fermo restando, per gli interventi pertinenziali quanto previsto alla lettera e.6) dell’art.3, c. 1 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 . | silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 | L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi.
12 | Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria | Autorizzazione[6]/ | Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. | D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.2) e 20
| Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune. | silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 | L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi.
13 | Realizzazione di infrastrutture e impianti | Autorizzazione[7]/ | Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione vedi sottosezione 1.1. | D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.3) e 20
| Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato. | silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 | L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi.
14 | Torri e tralicci | Autorizzazione[8]/ | Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. | D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.4) e 20
| Installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione. | silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 | L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi.
15 | Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi | Autorizzazione[9]/ | Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. | D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.5) e 20
| Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. | silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 | L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili
che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee
che non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.
16 | Manufatti leggeri in strutture ricettive | Attività libera | Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II) | D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.5)
Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.
17 | Realizzazione di pertinenze | Autorizzazione[10]/ | Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. | D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.6) e 20
| Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale. | silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 | L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero
che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.
18 | Depositi e impianti all’aperto | Autorizzazione[11]/ | Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. | D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.7) e 20
| Realizzazione di depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato. | silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 | L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi.
19 | Nuova costruzione (clausola residuale) | Autorizzazione[12]/ | Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. | D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e) e 20
| Interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 c. 1 del DPR n. 380/2001. | silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 | L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
Interventi edilizi non riconducibili alle fattispecie delle definizioni di Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia
20 | Ristrutturazione urbanistica | Autorizzazione[13]/ | Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. | D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. f) e 20
| Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. | silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 | L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi.
21 | Eliminazione delle barriere architettoniche | Attività libera | Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3) | D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. b)
Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
purché:
non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero
di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio
22 | Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) | CILA | Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2. | D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis
Gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche.
Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge che:
comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero
di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio
23 | Attività di ricerca nel sottosuolo | Attività libera | Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3) | D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. c)
Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
che siano eseguite in aree esterne al centro edificato
24 | Movimenti di terra | Attività libera | Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3) | D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. d)
Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.
25 | Serre mobili stagionali | Attività libera | Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3) | D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e)
Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
26 | Opere contingenti e temporanee | Comunicazione | Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3) | D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-bis)
Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee
Destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità
e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni
27 | Pavimentazione di aree pertinenziali | Attività libera | Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3) | D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-ter)
Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati
28 | Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici | Attività libera | Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3) | D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-quater)
I pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
29 | Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza | Attività libera | Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3). | D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-quinquies)
Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
30 | CILA (Clausola residuale) | CILA[14] | Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2. | D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1
Sono realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001..
31 | Attività di ricerca nel sottosuolo (in aree interne al centro edificato) | CILA[15] | Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2. | D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1
Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi.
Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:
che siano eseguite in aree interne al centro edificato
32 | Movimenti di terra non inerenti all’attività agricola | CILA[16] | Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2. | D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1
Movimenti di terra.
Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:
non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali
33 | Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) | CILA[17] | Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2. | D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1
Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:
che presentano strutture in muratura
34 | Realizzazione di pertinenze minori | CILA | Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2. | D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.6) e 6-bis, c. 1
Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:
che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale
35 | Varianti in corso d’opera a permessi di costruire |  | Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2. | D.P.R. n. 380/2001, art. 22, commi 2 e 7
| Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, che non modificano la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. | SCIA
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
Varianti in corso d’opera che:
non incidono sui parametri urbanistici
non incidono sulle volumetrie
non comportano mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso e non modificano la categoria edilizia
non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni
non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire
36 | Varianti in corso d’opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali | SCIA | Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2. | D.P.R. n. 380/2001, art. 22, c. 2-bis
| Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. | (anche a fine lavori)
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
Varianti in corso d’opera che non configurano una variazione essenziale
37 | Varianti in corso d’opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali | Autorizzazione[18]/ | Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione vedi sottosezione 1.1. | D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 22, c. 2-bis
| Varianti a permessi di costruire. | silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 | L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi.
Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:
che configurano una variazione essenziale
38 | Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico | Autorizzazione[19]/ | Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. | D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 23-bis, c. 4
| Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma, negli ambiti del centro storico individuati con delibera del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all’assunzione di tale delibera | silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 | L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi.
39 | Mutamento di destinazione d’uso avente rilevanza urbanistica | Autorizzazione/ | Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. | D.P.R. n. 380/2001, artt. 23-ter, c. 1 e 10, c. 2
| Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale. | silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 | L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali,
tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
40 | Permesso di costruire in sanatoria |  | Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. | D.P.R. n. 380/2001, art. 36
| Interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01 del d.P.R. n. 380 del 2001, o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. | Autorizzazione | L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
Interventi edilizi
realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA presentata nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 o in difformità da essa;
se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda
41 | SCIA in sanatoria | SCIA | Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2. | D.P.R. n. 380/2001, art. 37
Interventi realizzati in assenza di SCIA , o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
Interventi edilizi
realizzati in assenza di SCIA , o in difformità da essa,
se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della segnalazione
https://biblus.acca.it/focus/interventi-edilizi-e-titoli-abilitativi/
http://www.giovanniabattaia.it/attachments/article/22/Titoliabilitativi%202018.pdf

## 380-2001 intervento - casistica (hidden)
riferimento 380/2001 | elicitazione T.U. 380/2001 | INTERVENTO | CASISTICA | TITOLO ABILITATIVO
art.3 comma 1 a | gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; | Manutenzione ordinaria | Rifacimento di pavimentazioni interne (demolizione, rimozione e ricostruzione) | Edilizia libera
Rifacimento di pavimentazioni esterne di balconi, terrazzi, cortili, patii, cavedi, ecc. (demolizione, rimozione e ricostruzione), a patto che non siano modificate le caratteristiche preesistenti (materiali, colori).
Rifacimento di rivestimenti e/o intonaci interni (demolizione, rimozione, ricostruzione, tinteggiatura).
Riparazione o sostituzione di infissi sia interni che esterni (per questi ultimi a patto che non siano modificate le caratteristiche esteriori degli infissi preesistenti, quali sagoma, materiali, colori, aggetti, ornamenti), comprese recinzioni, muri di cinta, cancellate, ecc..
Rifacimento di rivestimenti e/o intonaci di facciate e prospetti esterni, a patto che non siano modificate le caratteristiche preesistenti, quali sagoma, materiali, colori, aggetti, ornamenti.
Pulizia di rivestimenti e/o intonaci di facciate e prospetti esterni.
Riparazione o sostituzione di finiture esterne degli edifici, quali canali di gronda, pluviali, comignoli e canne fumarie, frontalini, fioriere, manto di copertura dei tetti, orditura secondaria dei tetti, ringhiere o parapetti di balconi e terrazzi, ecc., a patto che non siano modificate le caratteristiche preesistenti, quali sagoma, materiali, colori, aggetti, altezze, ornamenti.
Installazione di grate di sicurezza esclusivamente nei vani finestra ed a filo del muro
Sostituzione di apparecchi idrico-sanitari
Interventi finalizzati a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (quali impianti che utilizzano l'energia elettrica, impianti radiotelevisivi, impianti anti-intrusione, impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento, e di refrigerazione. impianti idrici e sanitari, impianti che utilizzano gas, impianti di protezione antincendio, ecc.) senza la realizzazione di nuovi volumi tecnici sia fuori che entro terra.
Installazione di tende o tendoni a parete o con ancoraggio a terra non permanente, gazebo, zanzariere, pergolati, ecc., al servizio di unità immobiliari a destinazione abitativa
Installazione di antenne o parabole di piccole dimensioni.
Realizzazione di recinzioni costituite esclusivamente da paletti infissi al suolo e rete metallica.
Realizzazione o spostamento di arredi fissi (armadi, cucine, pareti attrezzate in legno o cartongesso, ecc.).
art.3 comma 1 b | le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; | Manutenzione straordinaria | Rifacimento o nuova costruzione di tramezzi interni, ivi compresa l'apertura di vani in tramezzi esistenti.
Rifacimento o nuova costruzione di controsoffitti.
Modifica, sostituzione o nuova realizzazione di collegamenti verticali esistenti, quali scale, rampe, montacarichi, ascensori, ecc., all'interno di una singola unità immobiliare.
Rinnovo, sostituzione o nuova realizzazione di impianti tecnologici (quali impianti che utilizzano l'energia elettrica, impianti radiotelevisrvi, impianti antiintrusione, impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento, e di refrigerazione, impianti idrici e sanitari, impianti che utilizzano gas, impianti di protezione antincendio, ecc.), all'interno della singola unità immobiliare.
In generale, altre opere relative a parti interne delle unità immobiliari, in qualunque materiale realizzate, che eccedano i limiti sopra indicati per le opere di manutenzione ordinaria.
Rinnovo, consolidamento o sostituzione di parti anche strutturali delle singole unità immobiliari (quali ad esempio: solai, travi, murature portanti, ecc.)
Nuova realizzazione dì impianti tecnologici (quali impianti che utilizzano l'energia elettrica, impianti radiotelevisivi, impianti anti-intrusione, impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento, e di refrigerazione, impianti idrici e sanitari, impianti che utilizzano gas, impianti di protezione antincendio, ecc.) all'esterno dell'unità immobiliare o dell'edificio.
Modifica della consistenza o del perimetro di singole unità immobiliari mediante cessione o accorpamento di porzioni contigue di esse, sia in orizzontale che in verticale
Abbattimento di muri divisori interni
Realizzazione di cerchiature
Ripristino dell'unità immobiliare o dell'edificio nelle sue originarie caratteristiche attraverso la eliminazione di elementi incongrui o estranei, superfetazioni, ecc..
art.3 comma 1 c | "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; (lettera modificata dall'art. 65-bis della legge n. 96 del 2017) | Restauro e di risanamento conservativo
art.3 comma 1 d | "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria; (lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020) | Ristrutturazione edilizia | Realizzazione o modifica di aperture esterne (quali porte, finestre, lucernai, abbaini, ecc.) anche in murature portanti.
Opere edilizie che comportino aumento o diminuzione del numero delle unità immobiliari, a parità di superficie utile complessiva
Nuova realizzazione di ascensori, scale o piattaforme elevatrici esterne con modifica della sagoma degli edifici, comunque senza creazione di nuova volumetria abitabile.
Realizzazione o modifica di recinzioni metalliche, muri di cinta, cancellate, accessi carrabili, ecc..
In generale, altre opere edilizie che comportino modifiche dell'aspetto esteriore, dei prospetti e delle sagome degli edifici, quali realizzazione di balconi, logge, pensiline, modifica delle coperture esistenti tramite adozione di soluzioni architettoniche o strutturali differenti, ecc..
Demolizione e ricostruzione di solai a quote diverse da quelle preesistenti, con o senza aumento della superficie utile delle unità immobiliari.
Realizzazione di soppalchi abitabili con conseguente creazione di nuova superficie utile.
Recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti.
Opere edilizie che comportino il cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari o edifici tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico.
Nuova realizzazione di piscine pertinenziali nell'area di sedime di unità immobiliari o edifici esclusivamente se adibiti ad uso abitazione
Nuova realizzazione di pertinenze, volumi tecnici o spazi accessori all'interno o nell'area di sedime delle unità immobiliari o degli edifici, senza aumento della superficie utile.
Demolizione e ricostruzione dell'edificio con la stessa volumetria, seppure anche con modifica della sagoma preesistente.
| gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. | Ristrutturazione edilizia pesante L. 98/2013
|  | Ristrutturazione edilizia leggera L. 98/2014 | comprende tutti gli interventi minori. Quelli che non prevedono modifiche ingenti all’edificio in relazione a progettazione e costruzione finalizzati alla gestione del immobile, nella sua abitabilità e nella sua manutenzione. Esempi: posa di vernice, pittura, tappezzeria o carte da parati. Ma anche gli interventi minori volti alla coibentazione dell’edificio o alla sua impermeabilizzazione. E così anche la realizzazione di tramezzi in cartongesso, o di strutture a secco in acciaio o legno. | Edilizia libera, CILA per gli interventi minori, SCIA per gli interventi maggiori.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#003

## correlazione sopralluogo-DEI (hidden)
tipologia edilizia | DESTINAZIONE D'USO ATTUALE |  | riferimento DEI
cielo terra | residenziale | cielo terraresidenziale | DEI RISTRUTT VILLA
cielo terra | uffici | cielo terrauffici | DEI RISTRUTT UFFICI CENTRO
cielo terra | commerciale | cielo terracommerciale | DEI - CENTRO COMMERCIALE
cielo terra | industriale | cielo terraindustriale | DEI RISTRUTT EDIF INDUSTRIALI
cielo terra | albergo | cielo terraalbergo | DEI RISTRUTT - ALBERGO
cielo terra con pertinenze | residenziale | cielo terra con pertinenzeresidenziale | DEI RISTRUTT VILLA
cielo terra con pertinenze | box | cielo terra con pertinenzebox | DEI RISTRUTT EDIF RESIDENZ MULTIPIANO
cielo terra con pertinenze | industriale | cielo terra con pertinenzeindustriale | DEI RISTRUTT EDIF INDUSTRIALI
porzione autonoma in edificio multipiano | Residenziale | porzione autonoma in edificio multipianoResidenziale | DEI RISTRUTT RESID ECON PLURIP.
porzione autonoma in edificio multipiano | uffici | porzione autonoma in edificio multipianouffici | DEI RISTRUTT UFFICI CENTRO
porzione autonoma in edificio multipiano | commerciale | porzione autonoma in edificio multipianocommerciale | DEI RISTRUTT UFFICI CENTRO
cielo terra | albergo | cielo terraalbergo | DEI RISTRUTT - ALBERGO
terreno | agricolo | terrenoagricolo | DEI - TERRENI

## FINALITA' - PROGETT (hidden)
FINALITA' | PROGETTUALITA' PREVISTA
SOCIALE | Realizzazione di una casa famiglia per i soggetti portatori di handicap / svantaggiati / senza fissa dimora / minori / adulti in tutela
SOCIALE | Emergenza abitativa
SOCIALE | Accoglienza emergenziale di transito
SOCIALE | Co-housing per anziani
SOCIALE | Centro di volontariato cittadino
SOCIALE | Centro anti violenza
SOCIALE | Attività di riabilitazione / inserimento lavorativo a favore di disabili
SOCIALE | Attività di Lavoro per ex detenuti
SOCIALE | Sviluppo locale per la riqualificazione delle periferie / parchi
SOCIALE | Polo per attività di socio - culturali - educativo (laboratori musicali, teatrali, artistici)
SOCIALE | Attività sportive
SOCIALE | Attività di recupero scolastico in contrasto alla dispersione scolastica integrazione culturale; collocazione occupazionale.
SOCIALE | Comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti
SOCIALE | Foresteria per ospitalità temporanea familiari pazienti fuori sede
SOCIALE | Orti urbani (per terreni)
ISTITUZIONALE | Ufficio
ISTITUZIONALE | Magazzino
ISTITUZIONALE | Deposito beni sequestrati nell'attività del Corpo di Polizia Municipale
ISTITUZIONALE | Archivio comunale
ISTITUZIONALE | Parcheggio (per terreni)
SOCIALE / ISTITUZIONALE | Altro

## ISTRUZIONI
MODELLO DI RILEVAZIONE ED ALGORITMO DI CALCOLO DEI COSTI DI MANUTENZIONE
ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE
Il presente foglio di calcolo si pesenta come modello operativo standard a supporto dell'attività di rilievo e valutazione dei costi di ristrutturazione allo scopo di un pronto utilizzo dei cespiti. Si propone come un utile strumento per lo sviluppo delle progettualità previste, eventualmente utile anche per trovare un finanziamento attraverso i fondi messi a disposizione dalla Comunità Europea, dalle Regioni e, da ultimo, dal PNRR. La procedura si struttura in un primo momento conoscitivo attraverso il rilievo dello stato dell'arte delle condizioni dell'immobile. Si invita a compilare il form considerando la tipologia dei dati seguenti:
dati obbligatori per il calcolo dei capex di ristrutturazione
dati da inserire
A seguire, si propone, a titolo esemplificativo una matrice di calcolo atta alla valutazione dei costi considerando le criticità rilevate dal sopralluogo del cespite, da integrare autonomamente con i costi unitari. Si invita pertanto a compilare il form considerando la tipologia dei dati seguenti:
dati obbligatori per il calcolo dei capex di ristrutturazione
dati da inserire
dati calcolati automaticamente dall'algoritmo
dati da inserire. Per l'indicazione dei costi unitari possono essere consultati il Prezziario DEI, Tipografia del Genio Civile, e/o i prezziari provinciali e regionali nonché delle Camere di Commercio
Un secondo step della valutazione risiede nel foglio "Scheda di calcolo delle Spese di manutenzione " dove sarà a questo punto consultabile il prospetto riassuntivo delle spese da preventivare modulate in funzione dello scenario di intervento.
Si precisa che il procedimento su descritto è un metodo di larga massima che fa leva su un approccio speditivo, utile per avere in tempi rapidi di un range congruo dei costi di manutenzione di un paniere consistente di beni. La finalità è quella di poter disporre di un valore di spesa determinato da un'alea non troppo elevata da inserire nei budget di spesa. Qualora si voglia invece effettuare un approfondimento su un determinato cespite si consiglia la redazione di un computo metrico estimativo.

## RILIEVO CRITICITA' MANUTENTIVE
MODELLO DI RILEVAZIONE ED ALGORITMO DI CALCOLO DEI COSTI DI MANUTENZIONE
ID CATASTALE
RAGGRUPPAMENTO DI BENI | CODICE BENE | COMUNE | SEZIONE | FOGLIO | PARTICELLA | SUBALTERNO | SUPERFICIE CATASTALE [mq] | ADIACENZA DI ALTRI BENI | TIPOLOGIA EDILIZIA
[7 empty] | 1. Aggiornare il dato. 2. Se vi sono pertinenze non oggetto di ristrutturazione adeguare la superficie. | elencare altri m beni | cielo terra/ cielo terra con pertinenze/ porzione autonoma in edificio multipiano/ terreno
1 | xxxxxx
n
CONFORMITA'
|  | DATA DEL SOPRALLUOGO | AI TITOLI EDILIZI AUTORIZZATI DAL COMUNE | ALLA PLANIMETRIA DEPOSITATA NEI PUBBLICI REGISTRI IMMOBILIARI | DESTINAZIONE D'USO ATTUALE PREVALENTE | DESTINAZIONI D’USO CONFORMI AI PIANI URBANISTICI | ATTIVITÀ COMPATIBILI COI LUOGHI | STATO MANUTENTIVO COMPLESSIVO ALLA DATA DEL SOPRALLUOGO | LIVELLO DI INTERVENTO PREVALENTE | CRITICITA' RILEVATE | FOTOGRAFIE AGGIORNATE
|  | GG/MM/AAAA | gravato da abusi insanabili/ gravato da abusi sanabili / conforme ai titoli edilizi autorizzati dal comune | SI/NO | Residenziale/uffici/commerciale/box/industriale/Albergo/Agricolo | Residenziale/uffici/commerciale/industriale/Agricolo | Residenzale / uffici / laboratorio / industriale/ricettivo/sanitario / educativio / ricreativo /assistenziale | INAGIBILE / SCADENTE / NORMALE / OTTIMO se terreno=presenza di detriti / presenza di vegetazione infestante/ | Urgente/ Necessario/ Eventuale | ATTI VANDALICI / DISSESTI STATICI / OCCUPATO ABUSIVAMENTE | .jpg
1 | xxxxxx
n
| PROGETTUALITA’ | FINALITA' | PROGETTUALITA' PREVISTA | TIPOLOGIA BACINO DI UTENTI | DIMENSIONE DEL BACINO D'UTENZA STIMATO | PER LA PROGETTUALITA' PREVISTA SI NECESSITA CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO
|  | SOCIALE / ISTITUZIONALE / LUCRO | VEDI | anziani / donne / minori / adulti in tutela / famiglie disagiate/ portatori di handicap / familiari pazienti / soggetti in disagio scolastico-occupazionale / ambiente / ex detenuti / ex tossicodipendenti / immigrati / senza fissa dimora |  | SI/NO
1 | xxxxxxx
n
| CESPITE | ELEMENTO COSTRUTTIVO | MATERIALI E TECNOLOGIE RILEVATI | STATO MANUTENTIVO | LIVELLO DI INTERVENTO | Costo opera DEI [€/mq] | Costi interventi urgenti | Costi interventi necessari | Costi interventi eventuali
| xxxxxxx |  |  | inagibile/scadente/normale/ottimo | Urgente/necessario/eventuale/nessuno | RICERCA NEL PREZZIARIO IN f(TIPOLOGIA&DESTINAZIONE D'USO) | RICERCA NEL PREZZIARIO IN f(TIPOLOGIA) | RICERCA NEL PREZZIARIO IN f(TIPOLOGIA) | RICERCA NEL PREZZIARIO IN f(TIPOLOGIA)
| 1 | 0 |  |  | urgenti |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | aggiungere in or
| 2 | 0 |  |  | necessari |  | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 |  |  | necessari |  | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 |  |  | urgenti |  | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 |  |  | eventuali |  | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 |  |  | eventuali |  | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 |  |  | eventuali |  | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 |  |  | eventuali |  | 0 | 0 | 0 |  |  | cielo terraresidenziale | DEI RISTRUTT VILLA
| 9 | 0 |  |  | eventuali |  | 0 | 0 | 0 |  |  | cielo terrauffici | DEI RISTRUTT UFFICI CENTRO
| 10 | 0 |  |  | eventuali |  | 0 | 0 | 0 |  |  | cielo terracommerciale | DEI - CENTRO COMMERCIALE
| 11 | 0 |  |  | eventuali |  | 0 | 0 | 0 |  |  | cielo terraindustriale | DEI RISTRUTT EDIF INDUSTRIALI
| 12 | 0 |  |  | eventuali |  | 0 | 0 | 0 |  |  | cielo terraalbergo | DEI RISTRUTT - ALBERGO
| 13 | 0 |  |  | eventuali |  | 0 | 0 | 0 |  |  | cielo terra con pertinenzeresidenziale | DEI RISTRUTT VILLA
| 14 | 0 |  |  | necessari |  | 0 | 0 | 0 |  |  | cielo terra con pertinenzebox | DEI RISTRUTT EDIF RESIDENZ MULTIPIANO
| 15 | 0 |  |  | necessari |  | 0 | 0 | 0 |  |  | cielo terra con pertinenzeindustriale | DEI RISTRUTT EDIF INDUSTRIALI
| 16 | 0 |  |  | necessari |  | 0 | 0 | 0 |  |  | porzione autonoma in edificio multipianoResidenziale | DEI RISTRUTT RESID ECON PLURIP.
| 17 | 0 |  |  | nessuno |  | 0 | 0 | 0 |  |  | porzione autonoma in edificio multipianouffici | DEI RISTRUTT UFFICI CENTRO
| 18 | 0 |  |  | eventuali |  | 0 | 0 | 0 |  |  | porzione autonoma in edificio multipianocommerciale | DEI RISTRUTT UFFICI CENTRO
| 19 | 0 |  |  | necessari |  | 0 | 0 | 0 |  |  | cielo terraalbergo | DEI RISTRUTT - ALBERGO
| 20 | 0 |  |  | necessari |  | 0 | 0 | 0 |  |  | terrenoagricolo | DEI - TERRENI
| 21 | 0 |  |  | necessari |  | 0 | 0 | 0
| 22 | 0 |  |  | necessari |  | 0 | 0 | 0
| 23 | 0 |  |  | urgenti |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0

## SCHEDA DI CALCOLO SPESE MANUT
Scheda di calcolo delle Spese di manutenzione
CODICE BENE | TIPOLOGIA EDILIZIA | SUPERFICIE [mq] | STATO MANUTENTIVO COMPLESSIVO RILEVATO ALLA DATA DEL SOPRALLUOGO [scadente/normale/ottimo] | LIVELLO DI ADEGUAMENTO SCELTO [normale/ottimo] | SCENARIO DI INTERVENTO [Messa in sicurezza, Ristrutturazione edilizia leggera, Ristrutturazione edilizia media] | TOTALE COSTI NECESSARI PER PORTARE IL CESPITE AL LIVELLO D'INTERVENTO SCELTO[€]
xxxxxx | 0 | 0 | NORMALE | OTTIMO | RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIA | 0 | NORMALE OTTIMO
n
COSTI UNITARI [€/MQ] |  | Step 1 - URGENTI | Interventi necessari | Step 2 -URGENTI + NECESSARI | Interventi eventualI | STEP 3 - URGENTI+ NECESSARI + EVENTUALI
totale costi interventi necessari | [€/mq] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oneri (permessi 6%, progettazione 7%, direzione lavori 7%) | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | solitamente è 20 ma stralciamo progettazione e direzione lavori che la fa DEMANIO / PROVVEDITORATO?
Costo totale intervento (da scadente a ottimo) | [€/mq] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | scadente ottimo
Da (scadente a normale) | [€/mq] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | scadente normale
da (normale a ottimo) | [€/mq] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normale ottimo
|  | TOTALE COSTI NECESSARI PER PORTARE IL CESPITE AL LIVELLO D'INTERVENTO SCELTO[€] |  |  |  |  | SCADENTE
| SCENARIO DI INTERVENTO | Messa in sicurezza | Ristrutturazione edilizia leggera | Ristrutturazione edilizia media |  |  | NORMALE
| livello di intervento | Step 1 - URGENTI | Step 2 -URGENTI + NECESSARI | STEP 3 - URGENTI+ NECESSARI + EVENTUALI |  |  | OTTIMO
LIVELLO DI ADEGUAMENTO SCELTO | normale | 0 | 0 | 0
| ottimo | 0 | 0 | 0